## Vedlegg til installasjonsmeld.
#VALUE! | Vedlegg til installasjonsmelding - Lavspennings produksjonsanlegg
Anleggets eier |  | FALSE
|  | FALSE | [5 empty] | Varierer med P | 1
| Gatenavn | [6 empty] | = 1 | 2
| Postnr | [5 empty] | Induktiv | = 0,99 | 3
| Poststed | [5 empty] | Kapasitiv | = 0,98 | 4
| Kommune | [6 empty] | = 0,97 | 5
| Telefon | [6 empty] | = 0,96 | 6
| E-post | [6 empty] | = 0,95 | 7
[8 empty] | = 0,94 | 8
Leverandør/ Montør | Selskapsnavn | [6 empty] | = 0,93 | 9
| Kontaktperson | [6 empty] | = 0,92 | 10
| Telefon | [6 empty] | = 0,91 | 11
| E-post | [6 empty] | = 0,90 | 12
[8 empty] | = 0,89 | 13
Elektro-installatør | Selskapsnavn | [6 empty] | = 0,88 | 14
| Kontaktperson | [6 empty] | = 0,87 | 15
| Telefon | [6 empty] | = 0,86 | 16
| Epost | [6 empty] | = 0,85 | 17
[8 empty] | = 0,84 | 18
System | Nyinstallasjon eller utvidelse av eksisterende PV-anlegg | FALSE | FALSE |  |  |  |  | = 0,83 | 19
| Spenningssystem IT/TN | FALSE | FALSE
Maks. innmatet effekt [kW]
Begrensning for innmating
[8 empty] | = 0,84 | 18
Anlegg | Installert effekt produksjonsenhet [kWp]
| Produsent vekselretter | [6 empty] | = 0,81 | 21
| Produkttype vekselretter | [6 empty] | = 0,80 | 22
| Produkttype vekselretter | FALSE | FALSE |  |  |  |  | < 0,8 | 23
Antall vekselrettere
Total maksimal ytelse [kVA]
| Maksimal aktiv effekt [kW] | [6 empty] | Anleggets OV/hovedsikring
| Merkespenning [V] | [6 empty] | Inverter
| Merkestrøm [A] | [6 empty] | Produksjonsenhet
Startstrøm [A]
Kortslutningsstrøm [kA]
Driftsforhold | Øydriftsvern | FALSE
| Regulering av reaktiv effekt (Innstilt cos(ϕ)) | FALSE | 2 | 1 | = 1 | Induktiv
| Aktiv effektrespons | FALSE | FALSE
| Innstilt frekvensbånd for innkobling | FALSE
| Innstilt frekvens for utkobling | FALSE
| Spenningsbånd | FALSE
| Krav til usymmetri overholdt | FALSE
Firma
Privat
Nyinstallasjon
Utvidelse
1-fase
3-fase
Ja (kreves)
Cos(ϕ)
Ja
Nei (ok for anlegg med merkeeffekt < 100 kW)
47,5 - 50,2 Hz
52,0 Hz
214 V - 247 V (IT) / 372 V - 428 V (TN)
Ja
IT-nett (230 V)
TN-nett (400 V)